## ŻELIWO SIECI WODOCIĄGOWE
Załacznik nr. 2 do ZAPROSZENIA DO SKŁADANIA OFERT na dostawę materiałów do eksploatacji i budowy sieci, instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych dla Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. - Formularz cenowy
MATERIAŁY WOD-KAN |  | Wymagania techniczne dla wyrobów budowlanych | Priorytet dostawy (maksymalny czas dostawy liczony w godzinach) | Ilość | j.m. | Cena jednostkowa w zł netto | Wartość netto w zł (iloczyn poz. 4x6) | OFEROWANY PRODUCENT I NAZWA HANDLOWA MATERIAŁU
L.p. | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 | 10
ARMATURA I KSZTAŁTKI ŻELIWNE, ARMATURA NAPRAWCZA
1 | Zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR DN 80/50 | STANDARD A | 2 | 8 | szt |  | 0
2 | Zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR DN 100/80 | STANDARD A | 2 | 10 | szt |  | 0
3 | Zwężka żeliwna dwukołnierzowa FFR DN 150/100 | STANDARD A | 2 | 8 | szt |  | 0
4 | Kolano żeliwne dwukołnierz 90st DN 80 | STANDARD A | 2 | 15 | szt |  | 0
5 | Kolano żeliwne dwukołnierz 90st DN 100 | STANDARD A | 2 | 15 | szt |  | 0
6 | Kolano żeliwne dwukołnierz 90st DN 150 | STANDARD A | 2 | 5 | szt |  | 0
7 | Kolano żeliwne dwukołnierz DN 80 Stopowe z ruchomymi kołnierzami | STANDARD A | 2 | 20 | szt |  | 0
8 | Kolano żeliwne dwukołnierz DN 80 Stopowe | STANDARD A | 2 | 20 | szt |  | 0
9 | Króciec FF DN 80 L200 | STANDARD A | 2 | 20 | szt |  | 0
10 | Króciec FF DN 80 L300 | STANDARD A | 2 | 20 | szt |  | 0
11 | Króciec FF DN 80 L400 | STANDARD A | 2 | 20 | szt |  | 0
12 | Króciec FF DN 80 L500 | STANDARD A | 2 | 20 | szt |  | 0
13 | Króciec FF DN 80 L1000 | STANDARD A | 2 | 15 | szt |  | 0
14 | Króciec FF DN 100 L200 | STANDARD A | 2 | 20 | szt |  | 0
15 | Króciec FF DN 100 L500 | STANDARD A | 2 | 20 | szt |  | 0
16 | Króciec FF DN 100 L1000 | STANDARD A | 2 | 5 | szt |  | 0
17 | Króciec FF DN 150 L500 | STANDARD A | 2 | 5 | szt |  | 0
18 | Króciec FF DN 150 L1000 | STANDARD A | 2 | 5 | szt |  | 0
19 | Króciec FW 80 | STANDARD A | 2 | 5 | szt |  | 0
20 | Króciec FW 100 | STANDARD A | 2 | 5 | szt |  | 0
21 | Króciec FW 150 | STANDARD A | 2 | 2 | szt |  | 0
22 | Króciec FW 200 | STANDARD A | 2 | 2 | szt |  | 0
23 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 80x80 | STANDARD A | 2 | 30 | szt |  | 0
24 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100x80 | STANDARD A | 2 | 20 | szt |  | 0
25 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100x100 | STANDARD A | 2 | 15 | szt |  | 0
26 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150x80 | STANDARD A | 2 | 5 | szt |  | 0
27 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150x100 | STANDARD A | 2 | 10 | szt |  | 0
28 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 150x150 | STANDARD A | 2 | 5 | szt |  | 0
29 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 200x80 | STANDARD A | 2 | 2 | szt |  | 0
30 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 200x100 | STANDARD A | 2 | 2 | szt |  | 0
31 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 200x150 | STANDARD A | 2 | 5 | szt |  | 0
32 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 200x200 | STANDARD A | 2 | 5 | szt |  | 0
33 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 300x80 | STANDARD A | 2 | 2 | szt |  | 0
34 | Trójnik żeliwny kołnierzowy DN 300x100 | STANDARD A | 2 | 2 | szt |  | 0
35 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa 80 "długa" | STANDARD B | 2 | 30 | szt |  | 0
36 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa 100 "długa" | STANDARD B | 2 | 30 | szt |  | 0
37 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa 150 "długa" | STANDARD B | 2 | 20 | szt |  | 0
38 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa 200 "długa" | STANDARD B | 2 | 10 | szt |  | 0
39 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa 250 "długa" | STANDARD B | 2 | 10 | szt |  | 0
40 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa 300 "długa" | STANDARD B | 2 | 10 | szt |  | 0
41 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa 400 "długa" | STANDARD B | 2 | 10 | szt |  | 0
42 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa 80 "krótka" | STANDARD B | 2 | 10 | szt |  | 0
43 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa 100 "krótka" | STANDARD B | 2 | 10 | szt |  | 0
44 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa 150 "krótka" | STANDARD B | 2 | 5 | szt |  | 0
45 | Zasuwa żeliwna kołnierzowa 200 "krótka" | STANDARD B | 2 | 5 | szt |  | 0
46 | Zasuwa gwintowana 40 | STANDARD C | 2 | 10 | szt |  | 0
47 | Zasuwa gwintowana 50 | STANDARD C | 2 | 10 | szt |  | 0
48 | Nawiertka z zasuwą NWZ 80/32 | STANDARD D | 2 | 20 | szt |  | 0
49 | Nawiertka z zasuwą NWZ 80/40 | STANDARD D | 2 | 30 | szt |  | 0
50 | Nawiertka z zasuwą NWZ 80/50 | STANDARD D | 2 | 30 | szt |  | 0
51 | Nawiertka z zasuwą NWZ 100/32 | STANDARD D | 2 | 20 | szt |  | 0
52 | Nawiertka z zasuwą NWZ 100/40 | STANDARD D | 2 | 20 | szt |  | 0
53 | Nawiertka z zasuwą NWZ 100/50 | STANDARD D | 2 | 20 | szt |  | 0
54 | Nawiertka z zasuwą NWZ 150/32 | STANDARD D | 2 | 10 | szt |  | 0
55 | Nawiertka z zasuwą NWZ 150/40 | STANDARD D | 2 | 10 | szt |  | 0
56 | Nawiertka z zasuwą NWZ 150/50 | STANDARD D | 2 | 10 | szt |  | 0
57 | Nawiertka z zasuwą NWZ 200/32 | STANDARD D | 2 | 10 | szt |  | 0
58 | Nawiertka z zasuwą NWZ 200/40 | STANDARD D | 2 | 10 | szt |  | 0
59 | Nawiertka z zasuwą NWZ 200/50 | STANDARD D | 2 | 10 | szt |  | 0
60 | Nawiertka z zasuwą NWZ 250/32 | STANDARD D | 2 | 5 | szt |  | 0
61 | Nawiertka z zasuwą NWZ 250/40 | STANDARD D | 2 | 5 | szt |  | 0
62 | Nawiertka z zasuwą NWZ 250/50 | STANDARD D | 2 | 5 | szt |  | 0
63 | Nawiertka z zasuwą NWZ 300/32 | STANDARD D | 2 | 5 | szt |  | 0
64 | Nawiertka z zasuwą NWZ 300/40 | STANDARD D | 2 | 5 | szt |  | 0
65 | Nawiertka z zasuwą NWZ 300/50 | STANDARD D | 2 | 5 | szt |  | 0
66 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 90/32 | STANDARD E | 2 | 20 | szt |  | 0
67 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 90/40 | STANDARD E | 2 | 20 | szt |  | 0
68 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 90/50 | STANDARD E | 2 | 20 | szt |  | 0
69 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 110/32 | STANDARD E | 2 | 20 | szt |  | 0
70 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 110/40 | STANDARD E | 2 | 20 | szt |  | 0
71 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 110/50 | STANDARD E | 2 | 20 | szt |  | 0
72 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 125/32 | STANDARD E | 2 | 2 | szt |  | 0
73 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 125/40 | STANDARD E | 2 | 2 | szt |  | 0
74 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 125/50 | STANDARD E | 2 | 2 | szt |  | 0
75 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 160/32 | STANDARD E | 2 | 10 | szt |  | 0
76 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 160/40 | STANDARD E | 2 | 10 | szt |  | 0
77 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 160/50 | STANDARD E | 2 | 10 | szt |  | 0
78 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 200/32 | STANDARD E | 2 | 5 | szt |  | 0
79 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 200/40 | STANDARD E | 2 | 5 | szt |  | 0
80 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 200/50 | STANDARD E | 2 | 5 | szt |  | 0
81 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 225/32 | STANDARD E | 2 | 5 | szt |  | 0
82 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 225/40 | STANDARD E | 2 | 5 | szt |  | 0
83 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 225/50 | STANDARD E | 2 | 5 | szt |  | 0
84 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 250/32 | STANDARD E | 2 | 5 | szt |  | 0
85 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 250/40 | STANDARD E | 2 | 5 | szt |  | 0
86 | Nawiertka z zasuwą NWZ DO PE/PVC 250/50 | STANDARD E | 2 | 5 | szt |  | 0
87 | Przedłużacz teleskopowy do zasuwy L 1050 - 1750 dn 32 | STANDARD F | 2 | 20 | szt |  | 0
88 | Przedłużacz teleskopowy do zasuwy L 1050 - 1750 dn 40/50 | STANDARD F | 2 | 20 | szt |  | 0
89 | Przedłużacz teleskopowy do zasuwy L 1050 - 1750 dn 65/80 | STANDARD F | 2 | 10 | szt |  | 0
90 | Przedłużacz teleskopowy do zasuwy L 1050 - 1750 dn 100/125 | STANDARD F | 2 | 20 | szt |  | 0
91 | Przedłużacz teleskopowy do zasuwy L 1050 - 1750 dn 150 | STANDARD F | 2 | 10 | szt |  | 0
92 | Przedłużacz teleskopowy do zasuwy L 1050 - 1750 dn 200 | STANDARD F | 2 | 10 | szt |  | 0
93 | Przedłużacz teleskopowy do zasuwy L 1050 - 1750 dn 250 | STANDARD F | 2 | 5 | szt |  | 0
94 | Przedłużacz teleskopowy do zasuwy L 1050 - 1750 dn 300 | STANDARD F | 2 | 2 | szt |  | 0
95 | Przedłużacz teleskopowy do zasuwy L 1050 - 1750 dn 400 | STANDARD F | 2 | 2 | szt |  | 0
96 | Skrzynka hydrantowa żeliwna 4055 | STANDARD G | 24 | 30 | szt |  | 0
97 | Skrzynka hydrantowa HDPE 4055 | STANDARD G | 24 | 40 | szt |  | 0
98 | Skrzynka do zasuw żeliwna 4056 | STANDARD G | 24 | 30 | szt |  | 0
99 | Skrzynka uliczna do zasuw HDPE 4056 | STANDARD G | 24 | 40 | szt |  | 0
100 | Łącznik rurowo - rurowy 80 uniwersalny (zakres od 84 - 106) | STANDARD H | 2 | 15 | szt |  | 0
101 | Łącznik rurowo - rurowy 90 PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 2 | 15 | szt |  | 0
102 | Łącznik rurowo - rurowy 100 uniwersalny (zakres od 109 - 133) | STANDARD H | 2 | 15 | szt |  | 0
103 | Łącznik rurowo - rurowy 110 PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 2 | 15 | szt |  | 0
104 | Łącznik rurowo - rurowy 150 uniwersalny (zakres od 157-183mm) | STANDARD H | 2 | 10 | szt |  | 0
105 | Łącznik RR 160 PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 2 | 10 | szt |  | 0
106 | Łacznik rurowo - rurowy 200 uniwersalny (zakres od 218-242mm) | STANDARD H | 2 | 6 | szt |  | 0
107 | Łacznik rurowo - rurowy 200 PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 2 | 6 | szt |  | 0
108 | Łącznik rurowo - kołnierzowy 80 uniwersalny (zakres od 84-106mm) | STANDARD H | 2 | 20 | szt |  | 0
109 | Łącznik rurowo - kołnierzowy 90 do PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 2 | 20 | szt |  | 0
110 | Łącznik rurowo - kołnierzowy 100 uniwersalny (zakres od 109-133mm) | STANDARD H | 2 | 20 | szt |  | 0
111 | Łącznik rurowo - kołnierzowy 110 do PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 2 | 15 | szt |  | 0
112 | Łącznik rurowo - kołnierzowy 125 do PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 2 | 4 | szt |  | 0
113 | Łącznik rurowo - kołnierzowy 150 uniwersalny (zakres od 157-183mm) | STANDARD H | 2 | 15 | szt |  | 0
114 | Łącznik rurowo - kołnierzowy 160 do PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 2 | 10 | szt |  | 0
115 | Łącznik rurowo - kołnierzowy 200 uniwersalny (zakres od 218-242mm) | STANDARD H | 2 | 10 | szt |  | 0
116 | Łącznik rurowo - kołnierzowy 200 do PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 2 | 6 | szt |  | 0
117 | Łącznik rurowo - kołnierzowy 225 do PE i PVC z mosiężnym pierścieniem zaciskowym | STANDARD H | 2 | 6 | szt |  | 0
118 | Doszczelniacz 80 | STANDARD I | 2 | 15 | szt |  | 0
119 | Doszczelniacz 100 | STANDARD I | 2 | 15 | szt |  | 0
120 | Doszczelniacz 125 | STANDARD I | 2 | 3 | szt |  | 0
121 | Doszczelniacz 150 | STANDARD I | 2 | 8 | szt |  | 0
122 | Doszczelniacz 200 | STANDARD I | 2 | 5 | szt |  | 0
123 | Doszczelniacz 225 | STANDARD I | 2 | 3 | szt |  | 0
124 | Doszczelniacz 250 | STANDARD I | 2 | 3 | szt |  | 0
125 | Doszczelniacz 300 | STANDARD I | 2 | 2 | szt |  | 0
126 | Doszczelniacz 400 | STANDARD I | 2 | 2 | szt |  | 0
127 | Hydrant nadziemny DN 80 RD = 1000 | STANDARD J | 2 | 10 | szt |  | 0
128 | Hydrant nadziemny DN 80 RD = 1250 | STANDARD J | 2 | 10 | szt |  | 0
129 | Hydrant nadziemny DN 80 RD = 1500 | STANDARD J | 2 | 10 | szt |  | 0
130 | Hydrant nadziemny DN 80 RD = 1000 z zabezpieczeniem w przypadku złamania | STANDARD J | 2 | 5 | szt |  | 0
131 | Hydrant nadziemny DN 80 RD = 1250 z zabezpieczenie w przypadku złamania | STANDARD J | 2 | 5 | szt |  | 0
132 | Hydrant podziemy DN 80 RD = 750 | STANDARD J | 2 | 10 | szt |  | 0
133 | Hydrant podziemy DN 80 RD = 1000 | STANDARD J | 2 | 10 | szt |  | 0
134 | Hydrant podziemy DN 80 RD = 1250 | STANDARD J | 2 | 10 | szt |  | 0
135 | Opaska naprawcza 20/100 zakresy (55-63) i (66-72) jednodzielne | STANDARD K | 2 | 10 | szt |  | 0
136 | Opaska naprawcza 25/100 zakresy (55-63) i (66-72) jednodzielne | STANDARD K | 2 | 10 | szt |  | 0
137 | Opaska naprawcza 32/100 zakresy (55-63) i (66-72) jednodzielne | STANDARD K | 2 | 10 | szt |  | 0
138 | Opaska naprawcza 40/100 zakresy (55-63) i (66-72) jednodzielne | STANDARD K | 2 | 10 | szt |  | 0
139 | Opaska naprawcza 50/100 zakresy (55-63) i (66-72) jednodzielne | STANDARD K | 2 | 10 | szt |  | 0
140 | Opaska naprawcza 65/100 zakresy (76-82) jednodzielne | STANDARD K | 2 | 5 | szt |  | 0
141 | Opaska naprawcza 80/250 zakresy (88-108) dwudzielna | STANDARD L | 2 | 20 | szt |  | 0
142 | Opaska naprawcza 100/250 zakresy (108-128) dwudzielna | STANDARD L | 2 | 20 | szt |  | 0
143 | Opaska naprawcza 150/250 zakresy (150-170) dwudzielna | STANDARD L | 2 | 15 | szt |  | 0
144 | Opaska naprawcza 150/250 zakresy (170-190) dwudzielna | STANDARD L | 2 | 10 | szt |  | 0
145 | Opaska naprawcza 200/250 zakresy (215-235) dwudzielna | STANDARD L | 2 | 10 | szt |  | 0
146 | Opaska naprawcza 250/250 zakresy (267-287) dwudzielna | STANDARD L | 2 | 5 | szt |  | 0
147 | Opaska naprawcza 250/250 zakresy (288-308) dwudzielna | STANDARD L | 2 | 5 | szt |  | 0
148 | Opaska naprawcza 300/300 zakresy (315-335) dwudzielna | STANDARD L | 2 | 2 | szt |  | 0
149 | Opaska naprawcza 300/300 zakresy (338-360) dwudzielna | STANDARD L | 2 | 2 | szt |  | 0
150 | Opaska naprawcza 400/300 zakresy (423–448) dwudzielna | STANDARD L | 2 | 2 | szt |  | 0
151 | Właz żeliwny B125 600mm Zab. Przed obrotem | STANDARD Ł | 2 | 5 | szt |  | 0
152 | Właz żeliwny C250 600mm Zab. Przed obrotem | STANDARD Ł | 2 | 10 | szt |  | 0
153 | Właz żeliwny D400 600mm Zab. Przed obrotem | STANDARD Ł | 2 | 20 | szt |  | 0
154 | Uszczelka płaska DN 80 | STANDARD M | 2 | 300 | szt |  | 0
155 | Uszczelka płaska DN 100 | STANDARD M | 2 | 300 | szt |  | 0
156 | Uszczelka płaska DN 150 | STANDARD M | 2 | 200 | szt |  | 0
157 | Uszczelka płaska DN 200 | STANDARD M | 2 | 100 | szt |  | 0
158 | Uszczelka płaska DN 250 | STANDARD M | 2 | 20 | szt |  | 0
159 | Uszczelka płaska DN 300 | STANDARD M | 2 | 20 | szt |  | 0
160 | Uszczelka płaska DN 400 | STANDARD M | 2 | 10 | szt |  | 0
161 | Nasuwka trójdzielna żeliwna DN 80 PN 16 | STANDARD X | 2 | 20 | szt |  | 0
162 | Nasuwka trójdzielna żeliwna DN 100 PN 16 | STANDARD X | 2 | 20 | szt |  | 0
163 | Nasuwka trójdzielna żeliwna DN 125 PN 16 | STANDARD X | 2 | 2 | szt |  | 0
164 | Nasuwka trójdzielna żeliwna DN 150 PN 16 | STANDARD X | 2 | 10 | szt |  | 0
165 | Nasuwka trójdzielna żeliwna DN 200 PN 16 | STANDARD X | 2 | 5 | szt |  | 0
166 | Nasuwka trójdzielna żeliwna DN 250 PN 16 | STANDARD X | 2 | 2 | szt |  | 0
167 | Nasuwka trójdzielna żeliwna DN 300 PN 16 | STANDARD X | 2 | 2 | szt |  | 0
168 | Nasuwka trójdzielna żeliwna DN 400 PN 16 | STANDARD X | 2 | 2 | szt |  | 0
RURY I KSZTAŁTKI PE/PVC
169 | Tuleja PE 90 PN 10 SDR 17 zgrzew | STANDARD N | 2 | 20 | szt |  | 0
170 | Tuleja PE 110 PN 10 SDR 17 zgrzew | STANDARD N | 2 | 20 | szt |  | 0
171 | Tuleja PE 125 PN 10 SDR 17 zgrzew | STANDARD N | 2 | 20 | szt |  | 0
172 | Tuleja PE 160 PN 10 SDR 17 zgrzew | STANDARD N | 2 | 10 | szt |  | 0
173 | Tuleja PE 200 PN 10 SDR 17 zgrzew | STANDARD N | 2 | 11 | szt |  | 0
174 | Tuleja PE 225 PN 10 SDR 17 zgrzew | STANDARD N | 2 | 12 | szt |  | 0
175 | Tuleja PE 250 PN 10 SDR 17 zgrzew | STANDARD N | 2 | 4 | szt |  | 0
176 | Tuleja PE 315 PN 10 SDR 17 zgrzew | STANDARD N | 2 | 2 | szt |  | 0
177 | Tuleja PE 400 PN 10 SDR 17 zgrzew | STANDARD N | 2 | 2 | szt |  | 0
178 | Kołnierz do tulei PE 90 | STANDARD O | 2 | 20 | szt |  | 0
179 | Kołnierz do tulei PE 110 | STANDARD O | 2 | 20 | szt |  | 0
180 | Kołnierz do tulei PE 125 | STANDARD O | 2 | 20 | szt |  | 0
181 | Kołnierz do tulei PE 160 | STANDARD O | 2 | 10 | szt |  | 0
182 | Kołnierz do tulei PE 200 | STANDARD O | 2 | 4 | szt |  | 0
183 | Kołnierz do tulei PE 225 | STANDARD O | 2 | 4 | szt |  | 0
184 | Kołnierz do tulei PE 250 | STANDARD O | 2 | 4 | szt |  | 0
185 | Kołnierz do tulei PE 315 | STANDARD O | 2 | 2 | szt |  | 0
186 | Kołnierz do tulei PE 400 | STANDARD O | 2 | 2 | szt |  | 0
187 | Mufa elektrooporowa DN 32 | STANDARD P | 2 | 20 | szt |  | 0
188 | Mufa elektrooporowa DN 40 | STANDARD P | 2 | 20 | szt |  | 0
189 | Mufa elektrooporowa DN 50 | STANDARD P | 2 | 20 | szt |  | 0
190 | Mufa elektrooporowa DN 63 | STANDARD P | 2 | 20 | szt |  | 0
191 | Mufa elektrooporowa DN 90 | STANDARD P | 2 | 15 | szt |  | 0
192 | Mufa elektrooporowa DN 110 | STANDARD P | 2 | 15 | szt |  | 0
193 | Mufa elektrooporowa DN 125 | STANDARD P | 2 | 5 | szt |  | 0
194 | Mufa elektrooporowa DN 160 | STANDARD P | 2 | 15 | szt |  | 0
195 | Mufa elektrooporowa DN 200 | STANDARD P | 2 | 10 | szt |  | 0
196 | Mufa elektrooporowa DN 225 | STANDARD P | 2 | 10 | szt |  | 0
197 | Mufa elektrooporowa DN 250 | STANDARD P | 2 | 10 | szt |  | 0
198 | Mufa elektrooporowa DN 315 | STANDARD P | 2 | 10 | szt |  | 0
199 | Mufa elektrooporowa DN 400 | STANDARD P | 2 | 10 | szt |  | 0
200 | Kolana kąt 90 elektrooporowe DN 90 | STANDARD P | 2 | 5 | szt |  | 0
201 | Kolana kąt 90 elektrooporowe DN 110 | STANDARD P | 2 | 5 | szt |  | 0
202 | Kolana kąt 90 elektrooporowe DN 160 | STANDARD P | 2 | 5 | szt |  | 0
203 | Kolana kąt 90 elektrooporowe DN 200 | STANDARD P | 2 | 5 | szt |  | 0
204 | Kolana kąt 45 elektrooporowe DN 90 | STANDARD P | 2 | 5 | szt |  | 0
205 | Kolana kąt 45 elektrooporowe DN 110 | STANDARD P | 2 | 5 | szt |  | 0
206 | Kolana kąt 45 elektrooporowe DN 160 | STANDARD P | 2 | 5 | szt |  | 0
207 | Kolana kąt 45 elektrooporowe DN 200 | STANDARD P | 2 | 5 | szt |  | 0
208 | Trójniki PE segmentowe DN 90/90 | STANDARD R | 2 | 5 | szt |  | 0
209 | Trójniki PE segmentowe DN 110/100 | STANDARD R | 2 | 5 | szt |  | 0
210 | Trójniki PE segmentowe DN 160/160 | STANDARD R | 2 | 2 | szt |  | 0
211 | Trójniki PE segmentowe DN 200/200 | STANDARD R | 2 | 2 | szt |  | 0
212 | Łuki PE segmentowe kąt 90 DN 90 | STANDARD R | 2 | 10 | szt |  | 0
213 | Łuki PE segmentowe kąt 90 DN 110 | STANDARD R | 2 | 10 | szt |  | 0
214 | Łuki PE segmentowe kąt 90 DN 160 | STANDARD R | 2 | 8 | szt |  | 0
215 | Łuki PE segmentowe kąt 90 DN 200 | STANDARD R | 2 | 5 | szt |  | 0
216 | Łuki PE segmentowe kąt 45 DN 90 | STANDARD R | 2 | 5 | szt |  | 0
217 | Łuki PE segmentowe kąt 45 DN 110 | STANDARD R | 2 | 5 | szt |  | 0
218 | Łuki PE segmentowe kąt 45 DN 160 | STANDARD R | 2 | 5 | szt |  | 0
219 | Łuki PE segmentowe kąt 45 DN 200 | STANDARD R | 2 | 2 | szt |  | 0
220 | Redukcje PE SDR 17 PN 10 110/90 | STANDARD R | 2 | 5 | szt |  | 0
221 | Redukcje PE SDR 17 PN 10 160/110 | STANDARD R | 2 | 5 | szt |  | 0
222 | Redukcje PE SDR 17 PN 10 200/160 | STANDARD R | 2 | 2 | szt |  | 0
223 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 32 | STANDARD S | 2 | 500 | m |  | 0
224 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 40 | STANDARD S | 2 | 500 | m |  | 0
225 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 50 | STANDARD S | 2 | 200 | m |  | 0
226 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 63 | STANDARD S | 2 | 200 | m |  | 0
227 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 90 | STANDARD R | 2 | 504 | m |  | 0
228 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 110 | STANDARD R | 2 | 504 | m |  | 0
229 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 160 | STANDARD R | 2 | 240 | m |  | 0
230 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 200 | STANDARD R | 2 | 120 | m |  | 0
231 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 225 | STANDARD R | 2 | 120 | m |  | 0
232 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 250 | STANDARD R | 2 | 60 | m |  | 0
233 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 315 | STANDARD R | 2 | 24 | m |  | 0
234 | Rury PE RC SDR 17 PN 10 Dn 400 | STANDARD R | 2 | 24 | m |  | 0
235 | Rury PVC PN 10 Dn 90 | STANDARD T | 2 | 10 | szt |  | 0
236 | Rury PVC PN 10 Dn 110 | STANDARD T | 2 | 10 | szt |  | 0
237 | Rury PVC PN 10 Dn 160 | STANDARD T | 2 | 10 | szt |  | 0
238 | Rury PVC PN 10 Dn 225 | STANDARD T | 2 | 5 | szt |  | 0
239 | Rury PVC PN 10 Dn 280 | STANDARD T | 2 | 5 | szt |  | 0
240 | Nasuwki PVC PN 10 Dn 90 POWER LOCK | STANDARD T | 2 | 10 | szt |  | 0
241 | Nasuwki PVC PN 10 Dn 110 POWER LOCK | STANDARD T | 2 | 10 | szt |  | 0
242 | Nasuwki PVC PN 10 Dn 160 POWER LOCK | STANDARD T | 2 | 5 | szt |  | 0
243 | Nasuwki PVC PN 10 Dn 225 | STANDARD T | 2 | 5 | szt |  | 0
244 | Tabliczki Z | STANDARD U | 2 | 100 | szt |  | 0
245 | Tabliczki D | STANDARD U | 2 | 100 | szt |  | 0
246 | Tabliczki H | STANDARD U | 2 | 100 | szt |  | 0
247 | Tablica H przestrzenna | STANDARD U | 2 | 30 | szt |  | 0
248 | Duża tablica H | STANDARD U | 2 | 50 | szt |  | 0
249 | Taśma niebieska/ brązowa 20cm z wkładką aluminiową | BRAK | 2 | 2000 | m |  | 0
250 | Studnia wodomierzowa DN 1000 h= min 1,6m | STANDARD W | 2 | 10 | szt |  | 0
RURY I KSZTAŁTKI PVC KANALIZACYJNE
251 | Rura PCV SN 8 lita 160/4,7 x 3000 kanalizacyjna Serwe - Lock | STANDARD Y | 2 | 40 | szt |  | 0
252 | Kolano PCV 160/15 kanalizacyjne | STANDARD Y | 2 | 50 | szt |  | 0
253 | Kolano PCV 160/30 kanalizacyjne | STANDARD Y | 2 | 50 | szt |  | 0
254 | Kolano PCV 160/45 kanalizacyjne | STANDARD Y | 2 | 50 | szt |  | 0
255 | Kolano PCV 160/67 kanalizacyjne | STANDARD Y | 2 | 50 | szt |  | 0
256 | Kolano PCV 160/90 kanalizacyjne | STANDARD Y | 2 | 50 | szt |  | 0
257 | Trójnik PCV 160 x 160/90' kanalizacyjny | STANDARD Y | 2 | 20 | szt |  | 0
258 | Trójnik PCV 160 x 160/45' kanalizacyjny | STANDARD Y | 2 | 20 | szt |  | 0
259 | Nasuwka PCV 160 kanalizacyjna | STANDARD Y | 2 | 10 | szt |  | 0
260 | Rura PCV SN 8 lita 200/5,9 x 3000 kanalizacyjna Serwe - Lock | STANDARD Y | 2 | 4 | szt |  | 0
261 | Kolano PCV 200/15 kanalizacyjne | STANDARD Y | 2 | 4 | szt |  | 0
262 | Kolano PCV 200/30 kanalizacyjne | STANDARD Y | 2 | 4 | szt |  | 0
263 | Kolano PCV 200/45 kanalizacyjne | STANDARD Y | 2 | 4 | szt |  | 0
264 | Kolano PCV 200/67 kanalizacyjne | STANDARD Y | 2 | 20 | szt |  | 0
265 | Kolano PCV 200/90 kanalizacyjne | STANDARD Y | 2 | 20 | szt |  | 0
266 | Trójnik PCV 200 x 200/90' kanalizacyjny | STANDARD Y | 2 | 20 | szt |  | 0
267 | Trójnik PCV 200 x 200/45' kanalizacyjny | STANDARD Y | 2 | 20 | szt |  | 0
268 | Trójnik PCV 200 x 160/90' kanalizacyjny | STANDARD Y | 2 | 15 | szt |  | 0
269 | Trójnik PCV 200 x 160/45' kanalizacyjny | STANDARD Y | 2 | 15 | szt |  | 0
270 | Nasuwka PCV 200 kanalizacyjna | STANDARD Y | 2 | 15 | szt |  | 0
271 | Redukcja PCV 200/160 kanalizacyjna | STANDARD Y | 2 | 10 | szt |  | 0
272 | Kineta zbiorcza 400/160 L 45st P 45st | STANDARD Z | 2 | 5 | szt |  | 0
273 | Kineta zbiorcza 400/160 L 90st P 90st | STANDARD Z | 2 | 5 | szt |  | 0
274 | Kineta przelotowa 400/160 | STANDARD Z | 2 | 5 | szt |  | 0
275 | Uszczelka rury trzonowej dwuściennej dn 400 | STANDARD Z | 2 | 5 | szt |  | 0
276 | Rura trzonowa dwuścienna PP-B DN 400 SN8 | STANDARD Z | 2 | 20 | m |  | 0
277 | Uszczelka teleskopowa rury trzonowej dwuściennej dn 400 | STANDARD Z | 2 | 5 | szt |  | 0
278 | Teleskop tworzywowy A 15 - 1,5 t (do studni dn 400) | STANDARD Z | 2 | 3 | szt |  | 0
279 | Teleskop tworzywowy B 125 - 12,5 t (do studni dn 400) | STANDARD Z | 2 | 3 | szt |  | 0
280 | Teleskop tworzywowy D 400 - 40 t (do studni dn 400) | STANDARD Z | 2 | 3 | szt |  | 0
281 | Kineta zbiorcza 630/160 L 45st P 45st | STANDARD Z | 2 | 5 | szt |  | 0
282 | Kineta zbiorcza 630/160 L 90st P 90st | STANDARD Z | 2 | 5 | szt |  | 0
283 | Kineta zbiorcza 630/200 L 45st P 45st | STANDARD Z | 2 | 5 | szt |  | 0
284 | Kineta zbiorcza 630/200 L 90st P 90st | STANDARD Z | 2 | 5 | szt |  | 0
285 | Kineta przelotowa 630/200 | STANDARD Z | 2 | 5 | szt |  | 0
286 | Uszczelka 630 do rury trzonowej | STANDARD Z | 2 | 2 | szt |  | 0
287 | Rura trzonowa dwuścienna 630 SN 8 | STANDARD Z | 2 | 20 | m |  | 0
288 | Uszczelka do teleskopu PP SN8 | STANDARD Z | 2 | 10 | szt |  | 0
289 | Teleskop PP pod pierścień betonowy | STANDARD Z | 2 | 10 | szt |  | 0
290 | Pierścień żelbetowy odciążający 1150/650 H=200 | STANDARD Z | 2 | 8 | szt |  | 0
291 | Adapter tworzywowy pod wpust Ø 600 | STANDARD Z | 2 | 5 | szt |  | 0
292 | Pierścień żelbetowy 800/600 H=13 | STANDARD Z | 2 | 5 | szt |  | 0
293 | Wpust jezdniowy D400 3/4 kołnierza | STANDARD Ł | 2 | 5 | szt |  | 0
294 | Wpust jezdniowy D400 pełny kołnierz | STANDARD Ł | 2 | 5 | szt |  | 0
295 | Wpust jezdniowy D400 3/4 kołnierza pod kosz osadczy | STANDARD Ł | 2 | 2 | szt |  | 0
296 | Wpust jezdniowy D400 pełny kołnierz pod kosz osadczy | STANDARD Ł | 2 | 5 | szt |  | 0
297 | Kosz osadczy | STANDARD Ł | 2 | 5 | szt |  | 0
RAZEM W ZŁ NETTO ( suma pozycji kwot kolumny nr 9 zł od lp. 1-297) | [6 empty] | 0